## M01
易增股份有限公司
連續自動監測記錄小時平均值日報表
監測項目：M01 小時平均值日報表 | [12 empty] | 報表日期：{0}年{1}月{2}日
項 目 | E501 操作溫度 | E501 出口溫度 | E502 出口溫度 | P501 一氧化碳 | P501 氧氣 | A501 入口溫度 | A501 差壓 | A501 秤重模組 | A502 洗滌液流率 | A502 PH值 | A502 差壓 | P501 排氣風量 | A502 換水量
單 位 | ℃ | ℃ | ℃ | ppm | % | ℃ | mmH2O | Kg/hr | L/min | pH | mmH2O | Nm3/min | Ton
排放標準/操作條件 |  | 850~1150 | 850↑ | 100↓ | 6↑ | 150~200 | 10~70 |  | 900~1200 | 7~9 | 10~80 | 100~230
00~01
01~02
02~03
03~04
04~05
05~06
06~07
07~08
08~09
09~10
10~11
11~12
12~13
13~14
14~15
15~16
16~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
22~23
23~24
監測時數
超限次數
有效時數
平均值
最大值
最小值
有效比率
備 註